**C.TY TNHH THƯƠNG MẠI DV**

**THIẾT BỊ ĐIỆN ĐĂNG KHOA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**  ----------------- |

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU**

Căn cứ vào điều khoản hợp đồng và bảo hành theo bản báo giá lập ngày 05/07/2016 giữa

**C.TY TNHH THƯƠNG MẠI DV THIẾT BỊ ĐIỆN ĐĂNG KHOA** và **CÔNG TY TNHH SXTM – DVXD TRI THỨC – BV TÂN SƠN NHẤT** vềviệcthay Hệ thống vi xử lý điều khiển và V3F YAKAWA 7.5 kw cho thang máy

Căn cứ vào tình hình thực tế tại

Hôm nay ngày 07 Tháng 07 năm 2016 chúng tôi gồm:

**BÊN A: C.TY TNHH THƯƠNG MẠI DV THIẾT BỊ ĐIỆN ĐĂNG KHOA**

Địa chỉ: D13/10A Dương đình cúc, Ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

Đại diện là: **NGUYỄN ANH THẮNG** Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

**BÊN B: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SXTM – DVXD TRI THỨC – BV TÂN SƠN NHẤT**

Địa chì: 2B Phổ quang, phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Đại diện là: **NGUYỄN VĂN HOÀNG SƠN** Chức vụ: Trưởng ban hậu cần

Sau khi đã kiểm tra và xem xét tại công trình, hai bên đồng ý xác nhận:

1. Bên A đã hoàn tất công việc thay Hệ thống vi xử lý điều khiển và V3F YAKAWA 7.5 kw cho thang máy (1.200 kg), sau khi lắp đặt thang máy vận hành tốt tại công trình **CÔNG TY TNHH SXTM** **–** **DVXD TRI THỨC** **–** **BV TÂN SƠN NHẤT**. Theo đúng bản báo giá lập ngày 05-07-2016 và Bên Bđã chấp nhậnnghiệm thu công trình trên.
2. Hai bên A và B có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng và bảo hành theo đúng bản báo giá lập ngày 05-07-2016 với tổng giá trị hợp đồng là **65.230.000** **VND (Sáu mươi lăm triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng. )**
3. Biên bản nghiệm thu được lập thành (02) bản, mỗi bên giữ (01) bản và có giá trị như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A** **ĐẠI DIỆN BÊN B**

**NGUYỄN ANH THẮNG NGUYỄN VĂN HOÀNG SƠN**